Заместителю Председателя

Правления РАО "ЕЭС России"

Ремезову А.Н.

Федеральный горный и промышленный надзор России

(Госгортехнадзор России)

107066,г. Москва, Б-66

ул.Лукьянова„ 4, корп. 8 Телефон: 261-06-69, факс: 267-32-96

28.09.99       № 03-35/515

# На № АР-4014 от 02.09.99

О Положении по проверке знаний

Госгортехнадзор России согласовывает разработанное РАО "ЕЭС России" "Положение о порядке подготовки и проверки знаний нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности руководителей и специалистов энергетики".

| Заместитель Начальника Госгортехнадзора России |  | Б.А.Красных |
| --- | --- | --- |

т.267-32-34

| Российское акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС РОССИИ" ДЕПАРТАМЕНТ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ 103074, г. Москва, Китайгородский пр, 7 тел 220 51 40 факс 220 48 23 на № ______________ от ___________ | Представительствам, филиалам, дочерним и зависимым акционерным обществам |
| --- | --- |

Направляем "Положение о порядке подготовки и проверки знаний нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности руководителей и специалистов энергетики", утвержденное 01.10.99 Первым заместителем Председателя Правления РАО "ЕЭС России" и согласованное с Госгортехнадзором России

Прошу довести до всех руководителей и специалистов предприятий настоящее Положение и принять к исполнению.

Ранее действующее Положение, утвержденное 30.12.93, отменяется.

Приложение - Положение на 14 страницах.

Начальник                   В. К Паули

Рассылается по спискам: 3.1,4. 5, 6,8 - по 1 экз.; ДГИЭС -20 экз.

Сергеев

2204821

Российское акционерное общество

энергетики и электрификации РАО "ЕЭС России"

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОХРАНЕ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ЭНЕРГЕТИКИ

Срок действия установлен с 1 октября 1999 г.

РАЗРАБОТАНО: Российским акционерным обществом энергетики и электрификации "ЕЭС России"

СОГЛАСОВАНО: с Федеральным горным и промышленным надзором России - письмо от 28.09.99 №03-35/515

Заместитель начальника           Б.А. КРАСНЫХ

УТВЕРЖДЕНО: Российским акционерным обществом энергетики и электрификации "ЕЭС России"

Первый заместитель Председателя Правления РАО "ЕЭС России"          О.В. БРИТВИН

01.10.99

1. Настоящее положение разработано с учетом требований:

- Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.97 № 116-ФЗ;

- Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (утверждены приказом Минтопэнерго России от 01.08.95 № 166, зарегистрированы в Минюсте России 11.09.95 № 947);

-Положения о порядке подготовки и аттестации работников организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, подконтрольные Госгортехнадзору России (утверждено  постановлением Госгортехнадзора России от 11.01.99 №2, зарегистрировано в Минюсте России 12.02.99 № 1706);

- Типового положения о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций (постановление Минтруда РФ от 12.10.94 № 65).

2. Положение устанавливает порядок проверки знаний правил, норм, инструкций и других нормативно-технических документов по устройству и безопасной эксплуатации энергоустановок, охране труда, промышленной и пожарной безопасности у руководителей и специалистов предприятий, организаций и учреждений (далее - предприятий), осуществляющих проектирование, строительство, монтаж, наладку, испытание, ремонт, техническое обслуживание и эксплуатацию установок в электроэнергетике.

3. Положение распространяется на руководителей и должностных лиц предприятий энергетики, обеспечивающих их функционирование.

4. Проверка знаний проводится для вновь поступивших на работу не позднее одного месяца после назначения на должность, для работающих - периодически, не реже одного раза в три года.

5. Внеочередная проверка знаний проводится:

- при вводе в действие новых для отрасли правил;

- при внедрении новых видов оборудования энергоустановок и новых технологий энергопроизводства;

- при назначении или при переводе на другую работу, если новые обязанности требуют от специалистов дополнительных знаний правил;

- при переходе с одного предприятия на другое;

- при нарушении требований правил, после аварий и тяжелых несчастных случаев;

- при перерыве в работе более одного года;

- по требованию органов Госгортехнадзора России, других инспектирующих или вышестоящих хозяйственных органов при установлении недостаточности знаний нормативно-технических документов, относящихся к сфере деятельности проверяемого.

В случае изменений действующих правил (новая редакция) внеочередная проверка не проводится, а изменения доводятся до сведения работников, с оформлением в Журнале инструктажа на рабочем месте. При этом срок очередной проверки не меняется.

Внеочередная проверка, проводимая при нарушении требований правил после аварий и тяжелых несчастных случаев, а также по требованию органов Госгортехнадзора и других инспектирующих или вышестоящих хозяйственных органов, не отменяет сроков периодической проверки по графику.

6. Проведение проверок знаний в организациях обеспечивается их руководителями в соответствии с утвержденными ими графиками.

7. Очередной проверке знаний работников предшествует предэкзаменационная подготовка (семинары, лекции, консультации и другие учебные мероприятия).

Подготовка может проводиться в специализированных учебных подразделениях, а также в необразовательных организациях, имеющих соответствующую лицензию органов Госгортехнадзора России на подготовку и переподготовку работников по вопросам промышленной безопасности, или на предприятиях по месту работы.

8. Надзор за организацией работы по порядку обучения и проверки знаний осуществляется государственными надзорными органами и другими инспектирующими вышестоящими хозяйственными органами.

9. Организацию и проверку знаний в РАО "ЕЭС России" осуществляют Центральная экзаменационная комиссия - при Департаменте генеральной инспекции по эксплуатации электростанций и сетей и ее филиалы - при региональных предприятиях "Энерготехнадзор".

10. На предприятиях энергетического производства создаются постоянно действующие экзаменационные комиссии. Возглавляет комиссию главный технический руководитель предприятия или в исключительных случаях его заместитель.

11. Численность экзаменационной комиссии должна составлять не менее 5-7 чел. Проверку знаний экзаменационная комиссия может производить в составе не менее 3 чел. В состав комиссии включаются руководящие работники и специалисты, прошедшие проверку знаний в установленном порядке.

Необходимость участия в работе комиссии представителей органов Госгортехнадзора РФ на подведомственных им объектах определяется этими органами на основании требований соответствующих правил.

12. Проверку знаний проходят:

- члены Центральной экзаменационной комиссии (не менее 3-х человек) - в Центральной аттестационной комиссии Госгортехнадзора РФ;

- руководители структурных подразделений исполнительного аппарата РАО "ЕЭС России", председатели и члены филиалов Центральной комиссии - в Центральной экзаменационной комиссии;

- руководители и члены экзаменационных комиссий представительств, филиалов, дочерних и зависимых акционерных обществ РАО "ЕЭС России" и других предприятия, осуществляющих свою деятельность в энергетике, - в филиалах Центральной экзаменационной комиссии;

- работники предприятий - в комиссиях этих предприятий;

- руководители предприятий и члены экзаменационных комиссий этих предприятий - в комиссиях вышестоящих хозяйственных органов.

Допускается проверка знаний членов постоянно действующих комиссий предприятий в комиссиях этих предприятий, состоящих из руководителей и специалистов, прошедших проверку знаний в Центральной комиссии (филиалах Центральной комиссии) или комиссиях вышестоящих хозяйственных органов.

13. Решение всех вопросов, связанных с организацией работы экзаменационных комиссий, и надзор за организацией обучения осуществляет Департамент генеральной инспекции по эксплуатации электростанций и сетей РАО "ЕЭС России" с участием представителей Госгортехнадзора РФ и других надзорных органов в вопросах их полномочий.

14. Экзаменационная комиссия проверяет:

- знание законодательных и иных нормативно-правовых актов в области промышленной и пожарной безопасности, если должностные обязанности требуют знания этих нормативных документов;

- знание межотраслевых и отраслевых нормативно-технических документов по технической эксплуатации, промышленной и пожарной безопасности, охране труда и других специальных правил;

- знание должностных и производственных инструкций, планов (инструкций) ликвидации аварий, аварийных режимов;

- знание устройства и принципов действия технических средств безопасности и противоаварийной защиты;

- знание назначения, устройства и принципов действия оборудования, контрольно-измерительных приборов и средств управления;

- знание технологических схем и процессов энергопроизводства;

- знание условий безопасной эксплуатации энергоустановок, объектов Госгортехнадзора РФ и др.;

- умение пользоваться средствами защиты и оказывать первую помощь пострадавшим при несчастном случае;

- умение управления энергоустановкой (на тренажерах и других технических средствах обучения) при предоставлении права управления и обслуживания энергоустановок.

Объем проверки знаний определяется руководителем предприятия, в составе которого назначена комиссия, в соответствии с должностными обязанностями и обязательным для проверки перечнем нормативно-технической документов для руководителей и специалистов энергетики.

15. Проверка знаний каждого работника проводится индивидуально в устной или письменной форме, с использованием автоматизированных систем проверки знаний на базе ПЭВМ, тренажерах и других технических средствах обучения.

Программы предэкзаменационной подготовки, вопросы и упражнения для проверки знаний утверждаются председателем постоянно действующей экзаменационной комиссии и согласовываются с органами надзора, участвующими в проверке знаний.

16. Тестовые программы ("автоэкзаменаторы", программы проверки знаний и другие системы) и тренажеры используются при проверке знаний персонала только в качестве вспомогательных средств к устному (письменному) опросу.

Экзаменуемый или проходящий предэкзаменационную подготовку персонал не допускается к предварительному изучению баз тестовых программ.

Разработанные для ПЭВМ программы проверки знаний должны обеспечивать возможность ознакомления заинтересованных лиц с вопросами и ответами экзаменующихся.

17. Результаты проверки знаний оформляются протоколами (приложение 1), которые регистрируются в специальном журнале (приложение 2), и заносятся в удостоверение (приложение 3).

Журналы хранятся в экзаменационных комиссиях в течение 10 лет.

Протоколы направляются в отдел кадров предприятий по месту основной деятельности проверяемого и сохраняются до очередной проверки. •

18. Результаты проверок вносятся в удостоверение экзаменационной (квалификационной) комиссией за подписью председателя комиссии.

Результаты проверок знаний специалистов, в которых правилами безопасности предусмотрено участие инспектора Госгортехнадзора, вносятся в удостоверение за подписью председателя комиссии и инспектора Госгортехнадзора России.

19. Удостоверения лиц, прошедших проверку знаний в Центральной комиссии и в ее филиалах действительны на всей территории Российской Федерации.

20. Лицо, не сдавшее экзамен, должно пройти повторную проверку знаний в течение месяца.

Вопрос о соответствии занимаемой должности специалиста, не сдавшего экзамен во второй раз, решается работодателем согласно трудовому законодательству.

## Приложение 1

### Протокол проверки знаний №

#### Дата проверки: _________

Причина проверки: ______________________________________________________________

Экзаменационная комиссия _______________________________________________________

наименование комиссии

в составе: Председатель (должность, фамилия и инициалы) _____________________________

_______________________________________________________________________________

Члены комиссии (должности, фамилии и инициалы) ___________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

провела проверку знаний нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности энергообъектов (ненужное зачеркнуть)

Проверяемый:

Фамилия И.О. __________________________________________

Место работы __________________________________________

Должность ____________________________________________

Результаты проверки нормативных документов:

##### По технической эксплуатации _____________________________________________________

По охране труда _________________________________________________________________

По пожарной безопасности ________________________________________________________

По промышленной безопасности и другим специальным правилам ______________________

_______________________________________________________________________________

наименование правил

Заключение комиссии:

Группа по электробезопасности ____________________________________________________

Продолжительность дублирования * ________________________________________________

Допущен к работе в качестве ______________________________________________________

Дата следующей проверки: ________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии ___________________________________________________________

подпись, фамилия и инициалы

Представитель органов Госгортехнадзора РФ **: _____________________________________

_______________________________________________________________________________

подпись, фамилия и инициалы

##### Члены комиссии:________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

подпись, фамилия и инициалы

С заключением комиссии ознакомлен ***:___________________________________________

подпись, фамилия и инициалы

Приложение: Содержание вопросов и ответов****

* Указывается для оперативного руководителя, оперативного и оперативно-ремонтного персонала.

** Подписывается, если участвует в работе комиссии.

*** Подписывает при конфликтных ситуациях.

**** Заполняется при конфликтных ситуациях. Вопросы и ответы фиксируются по всем проверяемым разделам.

Приложение к протоколу проверки знаний

От............. .№....

###### Содержание вопросов и ответов

РАЗДЕЛ ______________________________________________

наименование раздела

_______________________________________________________________________________

Вопросы автоэкзаменатора

| № п/п | Вопросы | Ответы | Правильно/неправильно |
| --- | --- | --- | --- |

#### Оценка ____________________________

Дополнительные вопросы

| № п/п | Вопросы | Ответы | Правильно/неправильно |
| --- | --- | --- | --- |

Оценка____________________________

Председатель комиссии___________________________________

подпись, фамилия и инициалы

## Приложение 2

###### Форма журнала учета проверки знаний

Формат 297x210

Заглавный лист

РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ЕЭС РОССИИ"

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ

__________________________________________________________________

наименование структурного подразделения и предприятия

Начат ____________ г

Окончен______________г.

Примечание. Страницы журнала должны быть пронумерованы и защищены от изъятий и вложений.

Последующие листы

| № | Фамилия, | Наименование | Дата и тема проверки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | имя, отчество, должность | комиссии, номер протокола, фамилия председателя | Техническая эксплуатация | Охрана труда | Пожарная безопасность | Промышленная безопасность | Другие специальные Правила |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

## Приложение 3

Положение об удостоверении работника энергетической промышленности

1. Удостоверение работника является документом, удостоверяющим личность и право предъявителя на самостоятельную работу в указанной должности (профессии).

2. Удостоверение выдается работнику отделом кадров предприятия при его оформлении на работу и действительно только после соответствующих записей о результатах проверки его знаний и группы по электробезопасности.

3. Удостоверение должно постоянно находиться при работнике во время исполнения им служебных обязанностей и предъявляться по требованию вышестоящих должностных или контролирующих лиц.

4. Удостоверение подлежит замене в случае изменения должности или возврату в случае увольнения работника.

5. Размер удостоверения 95x65 мм. Удостоверение содержит блок из 6 страниц в твердом переплете красного цвета.

6. На лицевой стороне переплета вытиснены контрастным (белым или желтым) цветом надписи:

ЕЭС России УДОСТОВЕРЕНИЕ

7. Страницы блока должны содержать:

Первая страница блока

| УДОСТОВЕРЕНИЕ №_____ _____________________ предприятие _____________________ |  |
| --- | --- |
| «____»________________г. М.П. дата выдачи ______________ подпись БЕЗ ЗАПИСЕЙ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО |  |

Вторая страница блока

Предъявитель настоящего удостоверения ___________________________________________ ___________________________________________ прошел проверку знаний в комиссии_________________________________________ аккредитации экзаменационной комиссии и работает ______________________________________________________________ должность и краткое наименование ____________________________________________________________________ предприятия М.П. #### Руководитель предприятия_________________________________(фамилия, инициалы подпись

Третья страница блока

| Нормативные документы по технической эксплуатации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата проверки | Причина проверки | Оценка | Дата следующей проверки | Подпись председателя комиссии |

Четвертая страница блока

| Нормативные документы по охране труда |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата проверки | Причина проверки | Группа по электробезопасности | Оценка | Дата следующей проверки | Подпись председателя комиссии |

Пятая страница блока

| Нормативные документы пожарной безопасности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата проверки | Причина проверки | Оценка | Дата следующей проверки | Подпись председателя комиссии |

Четвертая страница блока

| Нормативные документы по промышленной безопасности и другие специальные правила |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата проверки | Наименование правил | Решение комиссии | Подпись председателя комиссии |